## Tabelle1
Nr	Temperaturen	SW	x1	SW	x1
	°C	L-Phase	L-Phase	V-Phase	V-Phase
1	77,710	1,358	1,086	1,358	1,086
2	73,456	1,361	1,039	1,375	0,818
3	70,023	1,365	0,976	1,383	0,692
4	68,637	1,368	0,929	1,388	0,614
5	67,306	1,371	0,881	1,391	0,567
6	66,376	1,374	0,834	1,393	0,535
7	65,268	1,380	0,740	1,396	0,488
8	79,990	1,419	0,126	1,422	0,078
9	75,685	1,422	0,078	1,416	0,173
10	72,335	1,421	0,094	1,412	0,236
11	69,659	1,421	0,094	1,409	0,283
12	65,129	1,416	0,173	1,403	0,378
13	64,298	1,407	0,315	1,401	0,409

RefraktometerKalibrierung

x EtOH	SW
0	1,4232
0,0913	1,4198
0,1686	1,4161
0,2945	1,4098
0,4017	1,4037
0,4923	1,3982
0,6013	1,3912
0,6974	1,3844
0,7982	1,3772
0,9021	1,368
1	1,3592

Steigung	-0,0635093414
Achsenabschnitt	1,4269782533
R²	0,9869
Kalibriergerade Refraktometer
x EtOH
SW